## TABLE
	Average 16.11	dopo glued	test1	test2	test3	test4	test5		MIN	MAX	MAX-MIN		AVERAGE
PCB5_SX	50186	50174	50182	50186	50198	50203	50198		50174	50203	29		50189
PCB5_DX	89561	89575	89568	89565	89566	89566	89561		89561	89575	14		89566
PCB4_SX	49355	49348	49353	49353	49357	49362	49365		49348	49365	17		49356
PCB4_DX	29502	29512	29508	29506	29508	29507	29502		29502	29512	10		29506
PCB3_SX	30890	30886	30888	30888	30890	30894	30896		30886	30896	10		30890
PCB3_DX	11859	11864	11862	11862	11864	11862	11857		11857	11864	6		11861
PCB2_SX	29982	29982	29981	29981	29981	29984	29985		29981	29985	5		29982
PCB2_DX	91297	91298	91299	91300	91302	91300	91296		91296	91302	7		91299
PCB1_SX	69150	69154	69153	69150	69152	69152	69153		69150	69154	4		69152
PCB1_DX	9409	9406	9407	9412	9413	9412	9407		9406	9413	7		9409

PCB5_SX	53657	53636	53643	53663	53664	53656	53646		53636	53664	28		53652
PCB5_DX	26794	26794	26805	26793	26797	26811	26818		26793	26818	25		26802
PCB4_SX	32135	32117	32121	32135	32135	32131	32123		32117	32135	18		32128
PCB4_DX	26606	26611	26615	26603	26604	26612	26620		26603	26620	18		26610
PCB3_SX	70353	70338	70342	70352	70350	70350	70346		70338	70353	16		70347
PCB3_DX	86478	86484	86483	86473	86474	86475	86482		86473	86484	11		86479
PCB2_SX	49873	49856	49864	49869	49868	49874	49874		49856	49874	18		49868
PCB2_DX	47154	47158	47157	47148	47147	47147	47153		47147	47158	11		47152
PCB1_SX	31324	31305	31320	31326	31328	31334	31327		31305	31334	29		31324
PCB1_DX	31803	31807	31807	31803	31801	31803	31805		31801	31807	6		31804

Diff wrt to average
x	-3	-16	-8	-4	9	13	9
	-5	9	2	-1	0	0	-5
	-1	-9	-3	-3	1	6	9
	-4	6	2	0	1	0	-4
	0	-4	-2	-2	-1	3	6
	-3	2	1	0	2	1	-4
	0	0	-1	-2	-1	1	3
	-2	-1	0	1	4	2	-3
	-2	2	1	-2	0	0	1
	0	-3	-2	2	3	2	-2

Y	5	-16	-9	11	12	4	-6
	-7	-8	3	-9	-5	9	16
	7	-11	-7	7	7	3	-5
	-4	1	5	-7	-6	2	10
	6	-10	-6	5	3	3	-2
	-1	6	5	-5	-5	-3	4
	5	-12	-4	0	0	5	6
	2	6	5	-4	-5	-5	1
	0	-18	-4	3	5	10	4
	0	3	3	-1	-3	-1	1

## STIFFBACK
X	test1	test2	test3	test4	test5	Test 6	Test 7	test8		MIN	MAX	MAX-MIN		AVERAGE
PCB5_SX	50083	50090	50092.94	50090.64	50079.29	50093.82	50095.17	50100.66		50079	50101	21		50091
PCB5_DX	89464	89444	89449.24	89440.9	89461.05	89460.06	89452.23	89457.03		89441	89464	23		89454
PCB4_SX	49615	49621	49623.9	49618.33	49607.04	49621.15	49623.48	49624.25		49607	49624	17		49619
PCB4_DX	29461	29446	29447.56	29441.43	29457.62	29448.29	29451.38	29454.77		29441	29461	19		29451
PCB3_SX	30929	30935	30935.88	30935.35	30926.17	30932.06	30934.75	30934.67		30926	30936	10		30933
PCB3_DX	12120	12110	12112.13	12106.58	12116.07	12114.35	12115.58	12117.91		12107	12120	13		12114
PCB2_SX	29795	29801	29801.59	29801.57	29795.44	29795.67	29797.2	29796.49		29795	29802	6		29798
PCB2_DX	91117	91108	91110.51	91105.2	91112.95	91114.05	91116.15	91116.98		91105	91117	12		91113
PCB1_SX	69367	69371	69369.38	69371.66	69368.99	69365.35	69367.03	69366.08		69365	69372	6		69368
PCB1_DX	9478	9470	9470.7	9466.93	9471.25	9474.45	9476.63	9479.43		9467	9479	13		9473

Y
PCB5_SX	53577	53600	53597.36	53607.7	53597.33	53590.48	53593	53582.92		53577	53608	31		53593
PCB5_DX	27070	27059	27059.53	27047.03	27046.45	27067.02	27065.72	27077.76		27046	27078	31		27062
PCB4_SX	32108	32125	32124.78	32134.93	32129.01	32118.36	32116.84	32105.5		32106	32135	29		32120
PCB4_DX	26571	26559	26562.23	26552.73	26551.01	26564.17	26567.92	26575.42		26551	26575	24		26563
PCB3_SX	70467	70475	70475.56	70480.2	70475.2	70466.61	70465.99	70459.85		70460	70480	20		70471
PCB3_DX	86515	86507	86510.5	86507.31	86500.9	86512.01	86515.74	86518.85		86501	86519	18		86511
PCB2_SX	50139	50141	50144.25	50149.93	50141.92	50136.77	50137.89	50135.96		50136	50150	14		50141
PCB2_DX	46954	46953	46953.78	46958.86	46946.95	46956.74	46954.7	46957.11		46947	46959	12		46954
PCB1_SX	31630	31630	31632.31	31628.34	31629.65	31627.92	31628.31	31627.79		31628	31632	5		31629
PCB1_DX	31272	31269	31270.24	31272.87	31264.43	31274.25	31270.6	31274.87		31264	31275	10		31271

Diff wrt to average
X	-7	0	2	0	-12	3	4
	10	-10	-4	-13	7	6	-1
	-4	2	5	-1	-12	2	4
	10	-5	-3	-10	7	-3	0
	-4	2	3	2	-7	-1	2
	6	-4	-2	-7	2	0	2
	-3	3	4	4	-3	-2	-1
	4	-5	-2	-7	0	1	4
	-1	3	1	3	1	-3	-1
	5	-4	-3	-6	-2	1	3

Y	-16	7	4	14	4	-3	0
	8	-2	-2	-15	-15	5	4
	-12	5	4	15	9	-2	-4
	8	-4	-1	-10	-12	1	5
	-4	4	5	10	5	-4	-5
	4	-4	0	-4	-10	1	5
	-1	0	3	9	1	-4	-3
	0	-2	-1	5	-7	2	0
	0	1	3	-1	0	-1	-1
	1	-2	-1	2	-7	3	0

## stiffback_20190715
X	AVERAGE	V 180		V 0					ave	min	max	Max-min
PCB5_SX	50091	50093	50092	50111	50099	50095.18	50096.32	50095.41	50102.26	50097.03			50099	50095	50111	16	9
PCB5_DX	89454	89493	89489	89459	89446	89447.75	89439.86	89443.24	89442.23	89443.28			89446	89440	89459	19	-8
PCB4_SX	49619	49622	49616	49635	49622	49625.71	49627.61	49623.19	49627.68	49622.01			49626	49622	49635	13	7
PCB4_DX	29451	29489	29492	29450	29443	29440.29	29436.44	29439.61	29446.16	29443.41			29443	29436	29450	13	-8
PCB3_SX	30933	30929	30928	30942	30934	30934.29	30936.61	30933.67	30938.33	30935.8			30936	30934	30942	9	4
PCB3_DX	12114	12150	12149	12113	12110	12110.91	12107.12	12110.65	12110.44	12107.68			12110	12107	12113	6	-4
PCB2_SX	29798	29793	29792	29807	29801	29800.33	29802.82	29800.21	29803.56	29801.77			29802	29800	29807	7	4
PCB2_DX	91113	91143	91144	91109	91107	91107.83	91105.16	91108.37	91107.45	91107.86			91108	91105	91109	4	-5
PCB1_SX	69368	69352	69353	69367	69362	69364.25	69365.2	69363.35	69365.05	69363.84			69364	69362	69367	5	-4
PCB1_DX	9473	9501	9503	9473	9471	9472.2	9469.72	9470.66	9473.99	9471.53			9472	9470	9474	4	-2

Y
PCB5_SX	53593	53542	53540	53590	53617	53615.63	53616.1	53614.68	53593.72	53607.64			53608	53590	53617	27	15
PCB5_DX	27062	27098	27098	27063	27030	27027.27	27027.1	27029.92	27057.12	27040.55			27039	27027	27063	35	-22
PCB4_SX	32120	32081	32079	32111	32132	32131.29	32133.73	32131.75	32113.26	32127.59			32126	32111	32134	23	5
PCB4_DX	26563	26581	26589	26560	26536	26530.61	26528.5	26531.18	26562.23	26546.57			26542	26529	26562	34	-21
PCB3_SX	70471	70442	70442	70462	70473	70473.52	70474.21	70472.55	70463.67	70470.76			70470	70462	70474	12	-1
PCB3_DX	86511	86525	86530	86505	86493	86496.39	86495.75	86494.9	86510.84	86505.75			86500	86493	86511	18	-11
PCB2_SX	50141	50129	50133	50143	50142	50144.77	50145.42	50141.58	50144.37	50146.33			50144	50142	50146	5	3
PCB2_DX	46954	46962	46972	46958	46951	46954.77	46953.88	46951.61	46967.11	46965.75			46957	46951	46967	16	3
PCB1_SX	31629	31636	31636	31635	31636	31635.75	31635.94	31635.03	31633.6	31633.75			31635	31634	31636	3	6
PCB1_DX	31271	31259	31262	31268	31267	31269.44	31267.16	31266.14	31273.27	31270.59			31269	31266	31273	7	-2

		2	1	20	8	4	6	5	11	6
		40	36	5	-8	-6	-14	-10	-11	-10
		2	-3	16	2	6	8	4	8	3
		38	41	-1	-8	-11	-15	-11	-5	-8
		-4	-4	9	1	1	4	1	5	3
		36	35	-1	-4	-3	-7	-3	-4	-6
		-5	-6	9	3	2	5	2	5	4
		30	31	-3	-5	-5	-7	-4	-5	-5
		-17	-16	-1	-6	-4	-3	-5	-3	-5
		28	30	-1	-2	-1	-4	-3	1	-2

		-51	-53	-3	24	22	23	21	0	14
		36	36	1	-31	-34	-34	-32	-4	-21
		-39	-41	-10	12	11	13	11	-7	7
		18	26	-3	-27	-32	-34	-32	-1	-16
		-29	-29	-8	2	3	4	2	-7	0
		14	19	-6	-18	-15	-15	-16	0	-5
		-12	-8	2	2	4	4	1	3	5
		8	17	3	-3	0	0	-3	13	11
		6	7	6	7	7	7	6	4	5
		-12	-9	-3	-4	-2	-4	-5	2	0

## table_20190715
X	AVERAGE	support mounting					no jig movement	Re-mount supports				ave	min	max	Max-min	new mean -old mean
PCB5_SX	50189	50144.47	50147.77	50146.63	50135.38	50136.3	50125	50129.96	50134.49	50125.79		50136	50125	50148	23	-53
PCB5_DX	89566	89610.95	89616.24	89620.74	89629.2	89621.91	89631	89628.2	89629.72	89623.3		89623	89611	89631	20	58
PCB4_SX	49356	49329.61	49330.82	49329.31	49317.93	49319.71	49313	49313.76	49321.41	49313.21		49321	49313	49331	18	-35
PCB4_DX	29506	29537.84	29541.12	29546.2	29553.61	29547.86	29554	29551.16	29553.02	29549.06		29548	29538	29554	16	42
PCB3_SX	30890	30872.84	30873.68	30873.13	30856.53	30860.09	30859	30858.45	30866.05	30858.71		30864	30857	30874	17	-26
PCB3_DX	11861	11884.23	11888.35	11891.84	11898.64	11894.03	11898	11894.9	11895.64	11893.76		11893	11884	11899	14	32
PCB2_SX	29982	29972.01	29974.58	29971.39	29961.04	29963.47	29963	29964.39	29967.68	29963.67		29967	29961	29975	14	-15
PCB2_DX	91299	91310.65	91314.87	91317.34	91324.91	91321.22	91321	91318.69	91318.44	91319.25		91319	91311	91325	14	20
PCB1_SX	69152	69160.03	69153.6	69154.3	69150.58	69151.09	69154	69154.55	69157.79	69154.98		69155	69151	69160	9	3
PCB1_DX	9409	9403.8	9414.03	9413.56	9415.43	9412.89	9411	9409.79	9408.96	9408.76		9411	9404	9415	12	1

Y
PCB5_SX	53652	53632.44	53633.24	53625.1	53629.87	53638.33	53628.34	53639.09	53616.19	53645.43		53632	53616	53645	29	-20
PCB5_DX	26802	26790.16	26806.91	26809.94	26803.63	26793.49	26790.07	26786.21	26800.68	26774.39		26795	26774	26810	36	-7
PCB4_SX	32128	32107.49	32108.79	32103.29	32109.48	32114.72	32109.39	32113.64	32092.95	32118.31		32109	32093	32118	25	-19
PCB4_DX	26610	26604.03	26609.69	26613.57	26608.03	26603.31	26602.65	26596.08	26611	26592.04		26604	26592	26614	22	-6
PCB3_SX	70347	70319.37	70321.25	70318.7	70328.41	70327.11	70322.94	70321.49	70307.02	70323.96		70321	70307	70328	21	-26
PCB3_DX	86479	86476.02	86479.46	86480.24	86477.76	86476.55	86478.44	86472.35	86480.84	86471.54		86477	86472	86481	9	-2
PCB2_SX	49868	49862.51	49853.42	49859.2	49867.14	49867.03	49857.38	49854.02	49853.22	49858.77		49859	49853	49867	14	-9
PCB2_DX	47152	47148.53	47154.98	47151.17	47153.45	47155.41	47157.81	47152.51	47150.68	47152.18		47153	47149	47158	9	1
PCB1_SX	31324	31298.91	31296.41	31298.69	31304.31	31305.31	31289.29	31296.89	31294.26	31302.27		31298	31289	31305	16	-25
PCB1_DX	31804	31809.94	31812.3	31810.09	31808.83	31809.15	31810.98	31811.92	31811.04	31811.83		31811	31809	31812	3	7

diff wrt mean	x	8	12	10	-1	0	-12	-6	-2	-10
		-13	-7	-3	6	-2	8	5	6	0
		9	10	8	-3	-1	-8	-7	0	-8
		-10	-7	-2	5	0	6	3	5	1
		9	9	9	-8	-4	-5	-6	2	-6
		-9	-5	-1	5	1	5	2	2	1
		5	8	5	-6	-3	-4	-2	1	-3
		-8	-4	-1	6	3	3	0	0	1
		5	-1	0	-4	-4	0	0	3	0
		-7	3	3	4	2	0	-1	-2	-2

	y	0	1	-7	-2	6	-4	7	-16	13
		-5	12	15	9	-2	-5	-9	6	-21
		-1	0	-5	1	6	1	5	-16	10
		0	5	9	4	-1	-2	-8	7	-12
		-2	0	-2	7	6	2	0	-14	3
		-1	2	3	1	0	1	-5	4	-5
		3	-6	0	8	8	-2	-5	-6	0
		-4	2	-2	0	2	5	0	-2	-1
		0	-2	0	6	7	-9	-2	-4	4
		-1	2	-1	-2	-2	0	1	0	1

wrt old average	x	-45	-42	-43	-54	-53	-65	-59	-55	-64
		45	50	55	63	56	65	62	64	57
		-26	-25	-27	-38	-36	-43	-42	-35	-43
		31	35	40	47	41	47	45	47	43
		-17	-17	-17	-34	-30	-31	-32	-24	-32
		23	27	30	37	33	36	33	34	32
		-10	-8	-11	-21	-19	-19	-18	-15	-19
		12	16	18	26	22	22	20	20	20
		8	2	2	-1	-1	2	3	6	3
		-6	5	4	6	3	2	0	0	-1

	y	-20	-19	-27	-22	-14	-24	-13	-36	-7
		-11	5	8	2	-8	-11	-15	-1	-27
		-21	-19	-25	-19	-13	-19	-14	-35	-10
		-6	0	3	-2	-7	-7	-14	1	-18
		-28	-26	-29	-19	-20	-24	-26	-40	-23
		-3	1	2	-1	-2	0	-6	2	-7
		-6	-15	-9	-1	-1	-11	-14	-15	-9
		-3	3	-1	2	3	6	1	-1	0
		-25	-27	-25	-19	-18	-34	-27	-29	-21
		6	8	6	5	5	7	8	7	8